
**

***Le 25.07. 2016***

***A Bordeaux.***

***OBJET : Récapitulatif des éléments du lot étanchéité.***

*Référence de dossier : IDF/RCD/30519/PC*

Concernant les visas transmis à l’entreprise pour le lot étanchéité :

1. La MOE a transmis un premier VISA (visa 23 daté du 23 Mars 2013) faisant état d’observations sur le positionnement de l’étanchéité sur l’isolant. (page 2).
2. La MOE a transmis un visa (visa 29 daté du 22 Mai 2013) faisant état d’observations ne concernant pas le lot étanchéité mais des remarques sur les lots qui interagissent avec l’étanchéité (grille de caniveau…) Les plans annoté sont jointes à ce visa.

**Remarques sur les comptes rendus relatifs à l’étanchéité :**

CR 61 (page 7) – La MOE précise de ne pas stocker de matériel sur les étanchéités non protégées, risque de poinçonnement.

**Remarques sur les demandes des essais de mise en eau des terrasses :**

L’entreprise général Dumez a obligation de réceptionner les ouvrages de ses sous-traitants (Ruberoid, DMPTP). L’entreprise ne nous a pas transmis de copie de ses autocontrôles.

**Remarques sur le CCTP lot étanchéité :**

La MOE précise que le CCTP lot étanchéité demande la mise en place de tests d’étanchéité (page 3 du CCTP joint) à réaliser par l’entreprise.

LA MOE demande également dans le CCTP (page 14) la mise en place de protections lourdes (couche de granulats conforme à la norme NF P 84-204 (DTU 43-1)

La MOE a également demandé (page 18 du CCTP) à l’entreprise de prévoir tous dispositifs nécessaires à la protection des ouvrages réalisés, de même que le nettoyage éventuels des ouvrages des autres corps d’états salis durant l’exécution de ses prestations.

**Remarques sur les photos jointes :**

Vous trouverez ci-joint une série de photos attestant de notre présence hebdomadaire sur le chantier et montrant notre vigilance quant au suivi du chantier.

Photo 1 (daté du 21 06 2013) – montre la pose de l’étanchéité. La MOE tient à mettre en évidence la propreté du chantier.

Photo 2 (daté du 29 06 2013) – montre la fin de la pose de l’étanchéité. Des sacs de granulats sont en attente d’être utilisé pour la réalisation de la protection lourde. La Moe tient à mettre en évidence que les éléments posé sur la terrasse sont posé sur des plaques en bois pour éviter tout poinçonnement.

Photo 3 (daté du 16 09 2013) – montre l’ensemble de la protection lourde mise en place.

Photo 4 (daté du 05 13 2013) montre la chape béton coulé (en bas à gauche de l’image).

Photo 5 (daté du 05 11 2013) montre le sol souple coulé en place et les pots.

L’ensemble des éléments mentionné dans ce courrier (photos, mails, comptes rendus ) sont joint au courrier.

Nous souhaitons vous rappeler que le bâtiment reste, à ce jour, en année de parfaite achèvement (GPA) et qu’il est de notre avis que les responsabilités et les frais de réparation sont à la charge de l’entreprise.

Nous vous rappelons nos références auprès de la MAF :

**CG 14 999 126500 A / 75**

**HESSAMFAR-VERONS ARCH. ASS /**

**CENTRE D’ACCUEIL D’URGENCE**

**38-46 rue Paul Meurice, 75020 Paris.**

**N° d’identification MAF : 254847/H/2**

**N° d’inscription national à l’Ordre : S06079**

**Une Police N° : 141354/B**

Cordialement,

*Fadil Foondun,*

*Chargé d’affaires.*

*Signature et cachet du Maitre d’œuvre mandataire* 